# ЗАО «Ставан-М»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
на изготовление блочно-модульной котельной (БМК)

Заказчик_________________________________________________________________

Руководитель_____________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________

Телефон______________________факс_____________E-mail: ___________________

Контактное лицо__________________________________________________________

(ф.и.о., телефон)

I. Основные технические требования

1. Установленная тепловая мощность,           МВт (Гкал/ч)_______________________

в том числе : отопление                         МВт (Гкал/ч)_______________________

горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)_______________________

вентиляция                      МВт (Гкал/ч)  ______________________

2. Отапливаемый объем зданий, м3    _______  Температура в здании  ______________

3. Максимальная высота здания, м __________________________________________

3. Протяженность теплотрассы, м ___________________________________________

4. Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-700С,    115-700С

5. Расход воды на ГВС (40-550С), м3/ч _______________________________________

6.Контур отопления: открытый, закрытый   (нужное подчеркнуть)

7. Расход подпитывающей воды, м3/ч________________________________________

8. Давление подпитывающей (водопроводной воды) воды, кПа, (кгс/см2)_________

9. Вид топлива: природный газ (давление)___________________________________

дизельное топливо_________________________________________

комбинированное  (типы  топлива)____________________________

12. Узел коммерческого учета газа:счетчик с корректором, без корректора (подчерк):

13. Поставка ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое)_____________

14. Расходная емкость под жидкое топливо: _____________литров

15. Операторское помещение_______________________________________________

диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м___________________________

17. Дымовая труба, ее высота и диаметр______________________________________

18. Здание котельной _____________________________________

II. Основная комплектация котельной

1. Тип котла, кол-во котлов_________________________________________________

2. Тип горелки ___________________________________________________________

3. Тип насосов ___________________________________________________________

4 Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40)                  _______________________________________________________

5. Узел учета тепла________________________________________________________

6. Узел учета расхода горячей оды__________________________________________

7. Узел учета расхода холодной воды________________________________________

8. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз_________________

10. . Водоподготовка (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная электрохимическая) подбирается на основании:

-химического анализа воды (приложение 1)

-типа установленных котлов

-расхода питательной воды

-пожелания заказчика

Дополнительные требования________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заказчик:___________________

Заполненный опросный лист просим отправить:

ЗАО «Ставан-М»

Тел/ Факс: (499) 120-90-08 (многоканальный) , факс (499) 120-40-36

E-mail: stavan@stavan.ru   opt@stavan.ru

.