# ЗАО «Ставан-М»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
на изготовление передвижой блочно-модульной котельной (БМК)

Заказчик_________________________________________________________________

Руководитель_____________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________

Телефон______________________факс_____________E-mail: ___________________

Контактное лицо__________________________________________________________

(ф.и.о., телефон)

I. Основные технические требования

1. Тепловая мощность котельной                 МВт (Гкал/ч)_______________________

в том числе : отопление                         МВт (Гкал/ч)_______________________

горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)_______________________

2. Отапливаемый объем зданий, м3    _______  Температура в здании  ______________

3. Максимальная высота здания, м __________________________________________

4. Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-700С,    115-700С

5. Расход воды на ГВС (40-550С), м3/ч _______________________________________

6.Контур отопления: открытый, закрытый   (нужное подчеркнуть)

7. Расход подпитывающей воды, м3/ч________________________________________

8. Давление подпитывающей (водопроводной воды) воды, кПа, (кгс/см2)_________

9. Вид топлива:

14. Расходная емкость под жидкое топливо: _____________литров

15. Операторское помещение_______________________________________________

18. Шасси  _____________________________________

II. Основная комплектация котельной

1. Тип котла, горелки, насосов   - по выбору поставщика

2. Узел учета тепла________________________________________________________

3. Узел учета расхода горячей воды__________________________________________

4. Узел учета расхода холодной воды________________________________________

5. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз_________________

Дополнительные требования________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заказчик:___________________

Заполненный опросный лист просим отправить:

ЗАО «Ставан-М»

Тел/ Факс: (499) 120-90-08 (многоканальный) , факс (499) 120-40-36

E-mail: stavan@stavan.ru   opt@stavan.ru